제 품 설 명 서

제 품 명

훈련 보조기기(벤치)

제품규격

소 사이즈 / 중 사이즈 / 대 사이즈

제품특징

장애아동의 자세교정 및 재활운동에 사용할 수 있도록 친환경 소재의 골판지를 활용하여 사용자가 직접 조립하여 사용할 수 있도록 패키지 구성한 제품

이미지

구성

•본체(소, 중, 대)

•상판 쿠션

•다리판

•가로지지대

•요철형 고정부품

•P조인트

사이즈

단위: mm		小 사이즈	中 사이즈	大 사이즈
a. 높이조절	1단	200	290	380
	2단	272	362	452
	3단	-	434	524
	4단	-	-	596
b. 좌판길이		662	790	920
c. 좌판넓이		330	330	380
d. 각도조절		10도	10도	10도

사용 방법	1) 설명서와 조립영상을 활용하여 사용자가 직접 제품을 조립 2) 요철구조와 요철형 부품을 사용하여 조립 3) P조인트를 활용한 높낮이 조절, 각도조절 부품을 활용한 각도조절 기능 활용
주요 기능	◾ 제품 조립 - 접착제를 사용하지 않고 요철구조와 요철형 부품을 사용하여 조립 - 필요 시 안전성을 높이기 위해 목공 접착제를 사용하여 고정
	◾ 높낮이 조절 - 소 사이즈 2단계, 중 사이즈 3단계, 대 사이즈 4단계의 높낮이 조절 가능 - 조절 시 골판지 전용 부품인 P조인트를 사용하여 고정
	◾ 각도 조절 - 각도조절판을 연결하여 10도의 각도 조절 가능 - 소, 중 사이즈 겸용, 대 사이즈 전용 총 2가지 각도조절판 활용 - 중앙 홈을 통해 끼움 정도 인지
	◾ 쿠션 - 생활방수가 가능하여 물기가 흡수되지 않는 재질의 쿠션 사용 - 쿠션을 양면테이프를 사용하여 본체와 결합하여 사용 - 쿠션의 색상을 통해 사이즈 구분